

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Anexo XX- Tabela de Reparos da Cozinha

|  |  |
| --- | --- |
| **TABELA DE REPAROS DA COZINHA** | **Quem Faz** |
| Recuperar a pintura do forro e das paredes (desde que não haja vazamento ou infiltração) | SEDU |
| Manter e reparar portas, janelas e batentes | SEDU |
| Repor azulejos e pisos quebrados, muito manchados ou desgastados pelo uso | SEDU |
| Providenciar pequenos reparos na rede elétrica | SEDU |
| Reparar, caso estejam quebrados, tampos de pias, balcões e bancadas | SEDU |
| Trocar pia da cozinha | SEDU |
| Reparar a rede hidráulica (Ex: trocar canos) | SEDU |
| Fornecer/reparar/adequar armários ou prateleiras para a guarda de utensílios de cozinha | SEDU |
| Retirar da cozinha os armários sem condição de uso ou em desuso | SEDU |
| Construir abrigo para os cilindros e botijões de gás de cozinha | SEDU |
| Instalar encanamentos de gás que necessitem adequações estruturais | SEDU |
| Substituir telhas e calhas externas à cozinha, despensa | SEDU |
| Fornecer/reparar mobiliário de refeitório | SEDU |
| Revisar e reparar bebedouros/filtros de água dos alunos | SEDU |
| Providenciar instalação hidráulica para filtros de água na cozinha | SEDU |
| Realizar todos os reparos estruturais da cozinha e despensa | SEDU |
| Providenciar desentupimentos das pias, ralos e caixas de gordura da cozinha | Empresa |
| Trocar, caso estejam quebrados, torneiras e sifões da cozinha | Empresa |
| Reparar e/ou substituir os ralos do interior da cozinha que não atendem à especificação sanitária,trocando o dispositivo abre-fecha, fixando-o ao chão, entre outros reparos  necessários para impedir a entrada de vetores. | Empresa |
| Providenciar a manutenção dos equipamentos e utensílios da cozinha | Empresa |
| Providenciar a instalação e/ou reparo do fogão | Empresa |
| Providenciar instalação e/ou reparos no cilindro, registro e mangueira de gás | Empresa |
| Providenciar instalação de papeleiro e saboneteira para a pia de higienização das mãos do  ambiente da cozinha | Empresa |
| Reparar armários ou prateleiras para guarda de utensílios de cozinha danificados pelo uso ou em caso necessidade apurada em virtude de culpa ou dolo da CONTRATADA, substituindo-os  conforme avaliação da CONTRATANTE | Empresa |
| Fornecer, manter, reparar estrado ou caixa plástica para a guarda separada de descartáveis,  materiais de limpeza e higiene e pertences dos colaboradores | Empresa |
| Instalar filtro de água na cozinha (quando já houver instalação hidráulica para o mesmo) | Empresa |
| Fornecer elemento filtrante e realizar troca periódica do filtro interno da cozinha | Empresa |
| Realizar todos os reparos estruturais e na pintura da cozinha e despensa em caso  necessidade apurada em virtude de culpa ou dolo da CONTRATADA | Empresa |
| Reparar telas milimétricas removíveis nas aberturas externas das áreas de armazenamento e  preparação dos alimentos, inclusive sistema de exautão. | Empresa |
| Reparar protetores vedantes nos rodapés das portas | Empresa |
| Reparar a instalação de protetores vedantes nas lâmpadas e luminárias da cozinha | Empresa |
| Trocar as lâmpadas das dependências da cozinha, caso estejam quebradas, queimadas. | Empresa |
| Realizar manutenção de coifas e exaustores e protetores das luminárias, da cozinha e  despensa | Empresa |